РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АО "Предприятие В-1336"

Д А Т Ч И К И    У Р О В Н Я

И В Э - 5 0 - 5

паспорт

1336.407632.003ПС

Пермь

1  ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Датчики уровня ИВЭ-50-5 предназначены для непрерывного измерения расстояния до поверхности жидкости и монтируются над слоем жидкости.

1.2 Основные технические данные приведены в руководстве по эксплуатации.

1.3 Датчики уровня ИВЭ-50-5 зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений РФ под № 68178-17 (свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.С.29.004.А № 66758).

2  КОМПЛЕКТНОСТЬ

|  | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Датчик уровня ИВЭ-50-5__.__ | шт. |
| 2 | 1336. 407632.003РЭ Руководство по эксплуатации* | 1 экз. |
| 3 | 1336. 407632.003ПС Паспорт* | 1 экз. |
|  | Упаковка | 1 |

* - на комплект датчиков  входящих в состав  “Комплекса измерительного ИВЭ-50” один экземпляр

2.1 Переменные данные заполняют от руки несмывающимися чернилами (пастой).

3  РЕСУРС, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Средняя наработка на отказ не менее 10000 часов.

3.2 Средний срок службы не менее 10 лет.

3.3 Хранение изделия должно соответствовать условиям 1(Л) по ГОСТ 15150-69 при отсутствии коррозийной среды.

3.4 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении условий эксплуатации.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента отгрузки изделия.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня отгрузки изделия.

Межповерочный интервал – 2 года.

Действие гарантийных обязательств прекращается:

- при истечении гарантийного срока хранения, если изделие не введено в эксплуатацию до его истечения;

- при нарушении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией на изделие.

3.5 При обнаружении неисправности в период гарантийных обязательств потребителем должен быть составлен акт о необходимости ремонта и отправки предприятию-изготовителю по адресу:

614000, г. Пермь Комсомольский пр., 34 к. 208

коммерческий отдел: (342) 258-12-36, 258-13-36;

производственный отдел: (342) 240-36-06;

отдел разработки: (342) 240-36-06;

факс: (342) 258-13-36

4  СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

№

наименование					 заводской номер

Упакован                 АО "Предприятие В-1336"                                   .

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность			    личная подпись			расшифровка подписи

год месяц число

5  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

№

наименование					 заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных

стандартов, действующей технической документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска   ____________________________________

Начальник ОТК

МП

личная подпись                                                  расшифровка подписи

год месяц число

линия отреза при поставке на экспорт

Руководитель предприятия

обозначение документа,

по которому производится поставка

МП

личная подпись                                                  расшифровка подписи

год месяц число

Заказчик

(при наличии)

МП

личная подпись                расшифровка подписи

год месяц число