РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АО "Предприятие В-1336"

Модуль

ИВЭ-50 СКИ1

паспорт

1336.411212.001ПС

Пермь

1  ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Модуль ИВЭ-50 СКИ1 предназначен для использования в качестве технического средства контроля величины сопротивления изоляции электрической цепи «погружной кабель – погружной электродвигатель (ПЭД) – система погружной телеметрии» с целью оперативного информирования технического персонала, выполняющего подземный ремонт скважины, о недопустимом снижении указанного контролируемого параметра.

1.2 Основные технические данные приведены в руководстве по эксплуатации.

2  КОМПЛЕКТНОСТЬ

| № | Наименование | Количество | Децимальный номер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль ИВЭ-50 СКИ1 | 1 шт. | 1336.411212.001 |
| 2 | Поверенный цифровой мегаомметр (в составе модуля ИВЭ-50 СКИ1) | 1 шт. |  |
| 3 | Блок питания БПС24.15 | 1 шт. | 1336.436234.005 |
| 4 | Паспорт Модуль измерительный ИВЭ-50 СКИ1 | 1 экз. | 1336.411212.001ПС |
| 5 | Аккумулятор мегаомметра | 1 шт. |  |
| 6 | Задняя крышка мегаомметра | 1 шт. |  |
| 7 | Руководство, паспорт, свидетельство мегаомметра | 1 экз. |  |

3  РЕСУРС, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Средняя наработка на отказ не менее 10000 часов.

3.2 Средний срок службы не менее 10 лет.

3.3 Хранение изделия должно соответствовать условиям 1(Л) по ГОСТ 15150-69 при отсутствии коррозийной среды.

3.4 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении условий эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации индикатора веса 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю.

Межповерочный интервал – 1 года.

Действие гарантийных обязательств прекращается:

- при истечении гарантийного срока хранения, если изделие не введено в эксплуатацию до его истечения;

- при нарушении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией на изделие.

3.5 При обнаружении неисправности в период гарантийных обязательств потребителем должен быть составлен акт о необходимости ремонта и отправки предприятию-изготовителю по адресу:

614000, г. Пермь Комсомольский пр., 34 оф. 208

коммерческий отдел: (342) 258-12-36, 258-11-36;

производственный отдел: (342) 240-36-06;

отдел сервисного обслуживания и ремонта (342) 240–38–27

конструкторский отдел: (342) 240-36-50;

факс: (342) 258-13-36

4  СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

№

наименование					 заводской номер

Упакован                 АО "Предприятие В-1336"                                   .

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность			    личная подпись			расшифровка подписи

число месяц год

5  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

№

наименование					 заводской номер

№

цифровой мегаомметр				            заводской номер, год

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных

стандартов, действующей технической документации и признан годным к эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись                                                  расшифровка подписи

число месяц год

линия отреза при поставке на экспорт

Руководитель предприятия

обозначение документа,

по которому производится поставка

МП

личная подпись                                                  расшифровка подписи

число месяц год

Заказчик

(при наличии)

МП

личная подпись                расшифровка подписи

год месяц число